|  | ООО «ЭУР-MEД Нева» 196084, г.С.-Петербург, Московский пр., д.91, оф.315 тел./факс (812) 718-61-08, 718-52-53 E-mail: eurneva@inbox.ru , www.eurmedneva.ru |
| --- | --- |

Прайс-лист

розничных цен 2015 г. на безмасляные компрессоры и

отсасывающие системы фирмы EKOM** (Словакия)

для применения в области стоматологии и общей медицины

Безмаслянные компрессоры EKOM являются источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Производимый компрессором сжатый воздух, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, при этом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.

Курс: 1€=ЦБ+3%руб.

| № | Артикул | Наименование | Цена, € |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноцилиндровые компрессоры с ресивером 4 и 5 литров, производительность 75 л/мин |
| Для одной стоматологической установки*. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом в 5 л он является очень удобным для питания отдельно стоящей стом. уст-ки или комплекта оборудования зубопротезной лаборатории |
|  | 401101001-201 | DК 50 В выходное давление 10 бар, 4 л |  | 1013 |
|  | 401102001-202 | DК 50 ВS в шкафу, выходное давление 10 бар, 4 л |  | 1125 |
|  | 401100001-200 | DК 50 I для монтажа в установку или др. оборудование, 5 л |  | 880 |
|  | 401101001-200 | DК 50 Z с основой, 5 л Уровень шума ≤ 65 дб [A], Масса – 34 кг, Размеры 290x430x490 мм |  | 891 |
|  | 401102001-200 | DК 50 S в шкафу, 5 л. Уровень шума ≤ 45 дб [A], Масса – 46 кг, Размеры 380x525x575 мм |  | 1062 |
| Одноцилиндровые компрессоры с ресивером 10 литров, производительность 75 л/мин |
| Для одной стоматологической установки*. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом в 10 л он является очень удобным для питания отдельно стоящей стом. уст-ки или комплекта оборудования з/протезной лаборатории |
|  | 402100001-200 | DК 50 10 I для монтажа в установку |  | 916 |
|  | 402101001-200 | DК 50 10 Z с основой Уровень шума ≤ 65 дб [A], Масса – 36 кг, Размеры 330x430x530 мм |  | 937 |
|  | 402102001-200 | DК 50 10 S в шкафу Уровень шума ≤ 45 дб [A], Масса – 49 кг, Размеры 420x525x620 мм |  | 1107 |
|  | 4021010A1-200 | DК 50 10 Z/М с основой, мембранный сушитель Уровень шума ≤ 65 дб [A], Масса – 42 кг, Размеры 330x580x570 мм |  | 1418 |
|  | 4021020A1-200 | DК 50 10 S/М в шкафу, мембранный сушитель Уровень шума ≤ 45 дб [A], Масса – 55 кг, Размеры 420x675x620 мм |  | 1652 |
| Одноцилиндровые компрессоры с ресивером 25 литров, производительность 75 л/мин |
| Для одной стоматологической установки*. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л, компрессор этого типа может обслуживать один комплекс стоматологического устройства или оборудования в з/протезных лабораториях |
|  | 403101001-300 | DК 50 Plus с основой Уровень шума ≤ 66 дб [A], Масса – 48 кг, Размеры 460x460x690 мм |  | 1025 |
|  | 4031010A1-300 | DК 50 Plus/М с основой, мембранный сушитель Уровень шума ≤ 66 дб [A], Масса – 54 кг, Размеры 460x515x690 мм |  | 1656 |
|  | 403102001-300 | DК 50 Plus S в шкафу Уровень шума ≤ 47 дб [A], Масса – 83 кг, Размеры 560x665x860 мм |  | 1527 |
|  | 4031020А1-300 | DК 50 Plus S/М в шкафу, мембранный сушитель Уровень шума ≤ 47 дб [A], Масса – 90 кг, Размеры 560x665x860 мм |  | 2212 |
| 2-хцилиндровые компрессоры с ресивером 25 литров, производительность 140 л/мин |
| Для двух стоматологических установок*. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л, компрессор этого типа может обслуживать два комплекса стом. устройств, или оборудования в з/протезных лабораториях |
|  | 403201001-200 | DК 50 2 V с основой Уровень шума ≤ 71 дб [A], Масса – 52 кг, Размеры 460x460x690 мм |  | 1406 |
|  | 4032010А1-200 | DК 50 2 V/М с мембранным сушителем Уровень шума ≤ 71 дб [A], Масса – 57 кг, Размеры 460x460x690 мм |  | 2011 |
|  | 403202001-200 | DК 50 2 VS в шкафу Уровень шума ≤ 53 дб [A], Масса – 88 кг, Размеры 560x665x860 мм |  | 1919 |
|  | 4032020А1-200 | DК 50 2 VS/М в шкафу, с мембранным сушителем Уровень шума ≤ 53 дб [A], Масса – 94 кг, Размеры 560x665x860 мм |  | 2545 |
| 2-хцилиндровые компрессоры с ресивером 50 литров, производительность 140 л/мин |
| Для двух стоматологических установок. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 50 л, компрессор этого типа может обслуживать два комплекса стоматологических устройств, или оборудования в з/протезных лабораториях |
|  | 406201005-000 | DК 50 2 V/50 с основой Уровень шума ≤ 71 дб [A], Размеры 595x475x770 мм |  | 1682 |
|  | 4062010A5-000 | DК 50 2 V/50/M с мембранным сушителем Уровень шума ≤ 72 дб [A], Размеры 595x585x770 мм |  | 2778 |
|  | 406202005-000 | DК 50 2 V/50/S в шкафу Уровень шума ≤ 56 дб [A], Размеры 750x715x1015 мм |  | 2581 |
|  | 4062020A5-000 | DК 50 2 V/50S/M в шкафу, с мембранным сушителем Уровень шума ≤ 57 дб [A], Размеры 750x715x1015 мм |  | 3677 |
|  | 603001327-000 | S50 Шумозащитный шкаф для компрессоров типа 2V/50 |  | 929 |
| 4-хцилиндровые компрессоры с ресивером 50 литров, производительность 280 л/мин |
|  | 406701105-000 | DK50 4VR/50 с основой | 2953 |
|  | 4067011A5-000 | DK50 4VR/50/M с мембранным сушителем | 4008 |
|  | 406702105-000 | DK50 4VR/50S в шкафу | 4042 |
|  | 4067021A5-000 | DK50 4VR/50S/M в шкафу, с мембранным сушителем. Уровень шума ≤ 56 дб [A], Размеры 750x715x1015 мм | 5308 |
|  | 602012178-000 | S50 Шумозащитный шкаф для компрессоров типа 4VR/50 без сушителя | 929 |
|  | 602012178-001 | S50 Шумозащитный шкаф для компрессоров типа 4VR/50 с сушителем | 929 |
| 2-хцилиндровые компрессоры с ресивером 110 литров, производительность 140 л/мин |
| Для двух стоматологических установок*. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования з/протезных лабораторий. Шкаф S110 служит для понижения уровня шума компрессора. Шкаф с компрессором можно расположить непосредственно в стом. кабинете или лаборатории в качестве составной части дентальной мебели. |  | 1892 |
|  | 404001005-300 | DК 50 2 V/110 Уровень шума ≤ 71 дб [A], Вес 70 кг, Размеры 1090x425x815 мм |  |  |
|  | 4040010A5-300 | DК 50 2 V/110 М, с мембранным сушителем Уровень шума ≤ 72 дб [A], Вес 90 кг, Размеры 1090x605x815 мм |  | 2945 |
|  | 404002006-300 | DК 50 2 V/110 S, в шкафу Уровень шума ≤ 52 дб [A], Вес 145 кг, Размеры 1200x720x990 мм |  | 3303 |
|  | 4040020A6-300 | DК 50 2 V/110 S/M, в шкафу, с мембранным сушителем Уровень шума ≤ 53 дб [A], Вес 165 кг, Размеры 1200x720x990 мм |  | 4298 |
| 4-хцилиндровые компрессоры с ресивером 110 литров, производительность 280 л/мин |
| Для 3-4-х стоматологических установок*. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования з/протезных лабораторий. Шкаф S110 служит для понижения уровня шума компрессора. Шкаф с компрессором можно расположить непосредственно в стом. кабинете или лаборатории в качестве составной части дентальной мебели. |
|  | 404101005-300 | DК 50 2х2 V/110 Уровень шума ≤ 73 дб [A], Вес 98 кг, Размеры 1090x425x815 мм |  | 2890 |
|  | 4041010A5-300 | DК 50 2х2V/110/М, с мембранным сушителем Уровень шума ≤ 74 дб [A], Вес 118 кг, Размеры 1090x605x815 мм |  | 4003 |
|  | 404102006-300 | DК 50 2х2V/110 S, в шкафу Уровень шума ≤ 53 дб [A], Вес 173 кг, Размеры 1200x720x990 мм |  | 4307 |
|  | 4041020A6-300 | DК 50 2х2V/110 S/M, в шкафу, с мембранным сушителем. Уровень шума ≤ 54 дб [A], Вес 193 кг, Размеры 1200x720x990 мм |  | 5392 |
|  | 604002006-000 | S110 Шумозащит. шкаф для компрессоров DK 50 2V/110 и DK50 2x2V/110 | 1590 |
| Компрессорные станции |
| Компрессорные станции типа DUPLEX и Tower с сушкой воздуха MONZUN служат в качестве источников сухого чистого, без содержания масла сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение пневматических приборов и устройств. Станции поставляется с резервуарами объемом 110 литров и с 2V агрегатами. Автоматическое управление станцией обеспечивает эксплуатацию в соответствии с необходимым объемом расхода или отбора воздуха и сигнализацию возможной неисправности некоторого агрегата. По своей мощности и экономичности, достигаемой благодаря автоматическому включению и отключению устройства в зависимости от количества потребляемого сжатого воздуха, они являются очень удобными для применения в з/протезных лабораториях среднего объема работ, в стомат. клиниках или в соответствующих отделениях больниц, а также в других областях медицинской практики |
|  | 404201186-300 | DK50 4x2V/M DUPLEX на 6-10 установок, с 4-мя агрегатами 2V, сушитель типа MONZUN, автоматическая сигнализация. Ресивер 220 л, производительность 480 л/мин, Уровень шума ≤ 73 дб [A], Вес 240 кг, Размеры 970x1120x900 мм |  | 8418 |
|  | 405001196-300 | DK50 4x2VT/M TOWER на 6-8 установок, с 4-мя агрегатами 2V, сушитель типа MONZUN, автомат. сигнализация; Тип "башня" – вертикальная стойка, металлическая конструкция. Ресивер 220 л, производительность 480 л/мин, Уровень шума ≤ 73 дб [A], Вес 360 кг, Размеры 2460x550x1740 мм |  | 8954 |
|  | 405101196-300 | DK50 6x2VT/M TOWER на 9-12 установок, с 6-ю агрегатами 2V, сушитель типа MONZUN, автомат. сигнализация; Тип "башня" – вертикальная стойка, металлическая конструкция. Ресивер 330 л, производительность 720 л/мин, Уровень шума ≤ 74 дб [A], Вес 450 кг, Размеры 2460x550x1740 мм |  | 12523 |
|  | 405201196-300 | DK50 9x2VT/M TOWER на 13-18 установки, с 9-ми агрегатами 2V, сушитель типа MONZUN, автомат. сигнализация; Тип "башня" – вертикальная стойка, металлическая конструкция. Ресивер 330 л, производительность 1080 л/мин, Уровень шума ≤ 75 дб [A], Вес 540 кг, Размеры 2910x550x1740 мм |  | 17517 |
|  | 405301196-300 | DK50 12x2VT/M TOWER на 19-24 установок, с 12-ю агрегатами 2V, сушитель типа MONZUN, автомат. сигнализация; Тип "башня" – вертикальная стойка, металлическая конструкция. Ресивер 330 л, производительность 1440 л/мин, Уровень шума ≤ 76 дб [A], Вес 655 кг, Размеры 3460x550x1740 мм | 23436 |
|  | 405401196-300 | DK50 15x2VT/M TOWER на 25-30 установок, с 15-ю агрегатами 2V, сушитель типа MONZUN, автомат. сигнализация; Тип "башня" – вертикальная стойка, металлическая конструкция. Ресивер 330 л, производительность 1800 л/мин, Уровень шума ≤ 83 дб [A], Вес 745 кг, Размеры 3910x550x1850 мм | 28242 |
| Комбинированные компрессоры (с отсасывателем) с ресивером 25 литров |
| Безмаслянный компрессор EKOM с отсасывающим агрегатом серии DUO являются источниками чистого сжатого воздуха, несодержащего масляных капельных включений, который предназначен для приведения в действие зубоврачебных приборов и устройств, а также для создания пониженного давления в отсасывающем агрегате. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л и наличию отсасывающего агрегата, компрессор этого типа может обслуживать один комплекс стоматологического устройства, который оборудован вытяжным блоком. По своему дизайну компрессор этого типа являются очень удобным для применения непосредственно в з/врачебном кабинете, органично вписываясь в их интерьер |
|  | 420122005-300 | DUO в шкафу, 1 отсасыватель. Производит-ть 75 л/мин, Уровень шума ≤ 47 дб [A], Масса – 108 кг, Размеры 560x640x1250 мм |  | 2182 |
|  | 4201220A5-300 | DUO /М в шкафу, с мембранным сушителем, 1 отсасыватель. Производительность 60 л/мин, Уровень шума ≤ 47 дб [A], Масса – 119 кг, Размеры 560x640x1250 мм |  | 2854 |
|  | 421122005-300 | DUO Т в шкафу, 1 отсасыватель, источник питания 24 В. Производит-ть 75 л/мин, Уровень шума ≤ 47 дб [A], Масса – 108 кг, Размеры 560x640x1250 мм |  | 2182 |
|  | 4211220A5-300 | DUO Т/М в шкафу, 1 отсасыватель, с мембранным сушителем, источник питания 24 В. Производит-ть 60 л/мин, Уровень шума ≤ 47 дб [A], Масса – 119 кг, Размеры 560x640x1250 мм |  | 2854 |
|  | 420222005-300 | DUO 2 V 2-хцилиндровый, в шкафу, 1 отсасыватель. Производит-ть 140 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дб [A], Масса – 112 кг, Размеры 560x640x1250 мм | 2752 |
|  | 4202220A5-300 | DUO 2V/М 2-хцилиндровый, в шкафу, с мембранным сушителем, 1 отсасыватель. Производит-ть 115 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дб [A], Масса – 123 кг, Размеры 560x640x1250 мм |  | 3367 |
|  | 421222005-300 | DUO 2 VT на 2 уст-ки, 2-хцилиндровый, 2 отсасывателя, в шкафу, источ-к питания 24 В. Производит-ть 140 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дб [A], Масса – 112 кг, Размеры 560x640x1250 мм |  | 2757 |
|  | 4212220A5-300 | DUO 2 VT/М на 2 уст-ки, 2-хцилиндровый, в шкафу, 1 отсасыватель, с мембранным сушителем, источник питания 24 В. Производит-ть 115 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дб [A], Масса – 123 кг, Размеры 560x640x1250 мм |  | 3377 |
|  | 420262005-300 | DUO 2 на 2 уст-ки, 2-хцилиндровый, в шкафу, 2 отсасывателя. Производит-ть 140 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дб [A], Масса – 123 кг, Размеры 560x640x1250 мм | 3227 |
|  | 4202620A5-300 | DUO 2/М на 2 уст-ки, 2-хцилиндровый, в шкафу, 2 отсасывателя, с мембранным сушителем. Производит-ть 115 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дб [A], Масса – 134 кг, Размеры 560x640x1250 мм | 3847 |
|  | 421262005-300 | DUO 2 T 2-хцилиндровый, в шкафу, 2 отсасывателя, 2 ист-ка питания 24 В. Производит-ть 140 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дб [A], Масса – 123 кг, Размеры 560x640x1250 мм | 3241 |
|  | 4212620A5-300 | DUO 2 T/М на 2 уст-ки, 2-хцилиндровый, в шкафу, 2 отсасывателя, с мембранным сушителем, 2 источника питания 24 В. Производит-ть 115 л/мин, Уровень шума ≤ 51 дб [A], Масса – 134 кг, Размеры 560x640x1250 мм | 3860 |
| Отсасыватели (аспираторы), макс. расход 1100 л/мин |
| Мобильный отсасыватель DO M повышает удобность работы врача. Отсасыватель предназначен для стом. установок, которые не оснащены собственным отсасывающим аппаратом и сепаратором, и используется для отсасывания, сепарации и захватывания отбросов во встроенный крупноёмкостный контейнер. Благодаря своей мобильности отсасыватель можно легко передвигать между рабочими местами и использовать его прежде всего в помещениях, в которых нет возможности подключения отсасывающих систем к канализации |  |  |
|  | 445012001-100 | DO M (ASPINA) мобильный, в шкафу Уровень шума ≤48 дб [A], Масса – 36 кг, Размеры – 565x350x860 мм |  | 1407 |
| Дентальный отсасыватель DO 2.1 служит в качестве источника частичного вакуума для дентальной установки, аспиратор с основанием оснащен модулем управления, который включает аспиратор после подвода сигнала 24 В перем./пост. от установки DO 2.1: Уровень шума ≤58 дб [A] (без шкафа), ≤46 дб [A] (в шкафу), Масса – 15 кг (без шкафа), – 27 кг (в шкафу), Размеры – 290x430x350 мм (без шкафа), 380x525x575 мм (в шкафу) |  |  |
|  | 440021001-000 | DО 2.1 Z без шкафа, основа как у ДК 50 S |  | 634 |
|  | 441021001-000 | DО 2.1 ТZ без шкафа, основа как у ДК 50 S, источник питания 24 В |  | 644 |
|  | 440022001-000 | DО 2.1 в шкафу, размеры как у ДК 50 S |  | 763 |
|  | 441022001-000 | DО 2.1 Т в шкафу, источник питания 24В, размеры как у ДК50S |  | 772 |
| DO 2.1-10: Уровень шума ≤58 дб [A] (без шкафа), ≤46 дб [A] (в шкафу), Масса – 15 кг (без шкафа), – 29 кг (в шкафу), Размеры – 330x430x350 мм (без шкафа), 420x525x620 мм (в шкафу) |  |  |
|  | 440022001-100 | DO 2.1-10 в шкафу, размеры как DK-50.10 S |  | 781 |
|  | 441022001-100 | DO 2.1-10 в шкафу, размеры как DK-50.10 S, источник питания 24 В |  | 793 |
| Адсорбционные осушители воздуха с непрерывной работой |
|  | 450000065-000 | MONZUN M2 2-хкамерный – для монтажа к компрессорам EKOM (DK 50 2V/110, 2x2V/110) |  | 1531 |
|  | 450001065-100 | MONZUN M2.1 2-хкамерный – для монтажа к стене |  | 1552 |
|  | 450001075-000 | MONZUN M3 2-хкамерный |  | 1349 |
|  | 450001075-100 | MONZUN M3.1 2-хкамерный – для монтажа к стене |  | 1371 |
|  | 450001011-000 | KJF-1 Конденсационный элемент с фильтром |  | 263 |
|  | 450001021-000 | KJF-2 Конденсационный элемент с фильтром для 2x2V | 381 |
| Мембранные осушители воздуха |
|  | 4500000A1-010 | MDS2.10 для компрессоров типа DK50 10 (S), 4-6 bar | 847 |
|  | 4500000A1-011 | MDS3.10 для компрессоров типа DK50 10 (S), 6-10 bar | 847 |
|  | 4500000A1-008 | MD2.10 для DK50 10 Z/M (S), с прежним M1.10 сушителем, 4-6 bar | 644 |
|  | 4500000A1-009 | MD3.10 для DK50 10 Z/M (S), с прежним M1.10 сушителем), 6-10 bar | 644 |
|  | 4500000A1-001 | MD2 для компрессоров типа DK50 Plus (S), 4-6 bar | 847 |
|  | 4500000A1-002 | MD3 для компрессоров типа DK50 Plus (S), 6-10 bar | 847 |
|  | 4500000A1-004 | MD2 для DK50 Plus/M (S) с прежним M1.10 сушителем, 4-6 bar |  | 644 |
|  | 4500000A1-005 | MD3 для DK50 Plus/M(S) с прежним M1.10 сушителем, 6-10 bar |  | 644 |
|  | 4500000A1-000 | MD1 для компрессоров типа DK50 2V (S), 5-7 bar |  | 847 |
|  | 4500000A1-001 | MD2 для компрессоров типа DK50 2V (S), 6-8 bar |  | 847 |
|  | 4500000A1-002 | MD3 для компрессоров типа DK50 2V (S), 8-10 bar |  | 847 |
|  | 4500000A1-003 | MD1 для DK50 2V (S), с прежним M1.10 сушителем, 5-7 bar | 644 |
|  | 4500000A1-004 | MD2 для DK50 2V (S), с прежним M1.10 сушителем, 6-8 bar | 644 |
|  | 4500000A1-005 | MD3 для DK50 2V (S), с прежним M1.10 сушителем, 8-10 bar | 644 |
| Шумоглушители к отсасывателям |
|  | 451000Z01-000 | DS1 к DO 2.1, DUO, DUO 2V, без бактер. фильтра | 37 |
|  | 451000Z01-004 | DS2 к отсасывателю на стену, без бактер. фильтра | 62 |
|  | 451000Z01-005 | DS2 к отсасывателю на стену, с бактер. фильтром | 79 |
|  | 451000Z01-001 | DS3 к DO 2.1 с бактер. фильтром | 101 |
|  | 451000Z01-002 | DS3 к DUO, с бактер. фильтром | 108 |
|  | 451000Z01-003 | DS3 к DUO 2, с бактер. фильтром | 113 |
|  | 451000Z01-006 | DS4 к DUO, DUO 2V (в новом шкафу), с бактер. фильтром | 107 |
|  | 451000Z01-007 | DS5 к DUO 2 (в новом шкафу), с бактер. фильтром | 103 |
|  | 451000Z01-008 | DS6 к DUO, DUO 2V (в новом шкафу), без бактер. фильтра | 48 |
|  | 451000Z01-009 | DS7 к DUO 2 (в новом шкафу), без бактер. фильтра | 94 |
| Наборы автоматического сброса конденсата |
|  | 603001162 | AOK 1 для DK 50 Z, DK 50.10 Z | 161 |
|  | 603001163 | AOK 2 для DK 50 PLUS, DK 50 2 V | 161 |
|  | 603001164 | AOK 3 для DK 50 2 V/110, DK 50 2 V/110 | 163 |
|  | 603012160 | AOK 4 для DK 50 2 V/50 | 183 |
|  | 603001170 | AOK 1 S для DK 50 S, DK 50.10 S | 173 |
|  | 603001171 | AOK 2 S для DK 50 PLUS S, DK 50 2 VS | 171 |
|  | 603001172 | AOK 3 S для DK 50 2 V/110 S, DK 50 2 V/110 S | 171 |
|  | 603012162 | AOK 4 S для DK 50 2 V/50S | 195 |
| Наборы для регуляции выходного давления от 0,5 до 8 бар |
|  | 604021473-000 | REG 1 для компрессоров DK 50Z, DK 50S, DK 50.10Z, DK 50.10S | 71 |
|  | 604021474-000 | REG 1.1 для DK50-10Z/M, DK50-10S/M | 69 |
|  | 604021475-000 | REG 2 для DK 50 PLUS (S) , DK 50 PLUS (S)/M, DK 50 2V(S), DK 50 2V(S) /M | 85 |
|  | 604021476-000 | REG 3 для DK50 2x2V (S)/110, DK50 2x2V (S)/110/M | 91 |
| Наборы фильтров |  |
| Фильтровальные агрегаты предназначены для фильтрации сжатого воздуха безмасляных компрессоров для привода стоматологических установок и аппаратов в дентальной практике. Также можно пользоваться и в других областях медицинской практики, везде, где необходим чистый сжатый воздух, соответствующий параметрам агрегатов. Степень фильтрации от 5 мкм до 0,3 мкм |  |
|  | 603011353 | FS 1 3BA-353, с регулятором давления для компрессоров DK 2V/110/M, 2x2V/110/M с осушителем Monzun | 545 |
|  | 604021135 | FS 2 4CA-135, с регулятором давления для компрессоров DK 4x2VT/M, 6x2VT/M, 9x2VT/M с осушителем Monzun | 720 |
|  | 604021147 | FS 3 4CA-147, с регулятором давления для компрессоров DK 12x2VT/M, 15x2VT/M, 18x2VT/M с осушителем Monzun | 1177 |
|  | 603011356 | FS 4 3BA-356, с регулятором давления для компрессора DK50 2V/M с осушителем Monzun | 540 |
|  | 603011355 | FS 5 3BA-355, с регулятором давления для компрессора DK50 2V, автоматический сброс конденсата | 550 |
|  | 603011352 | FS 6 3BA-352, с регулятором давления для компрессоров DK50 2V/110, 2x2V/110, автоматический сброс конденсата | 561 |
|  | 603011354 | FS 7 4BA-354, с регулятором давления для компрессоров DK50 2V/110S/M, 2x2V/110S/M с осушителем Monzun | 545 |
|  | 603011348 | FS 8 3BA-348, с регулятором давления для компрессоров DK50 2VS/110, 2x2VS/110, автоматич. сброс конденсата | 567 |
|  | 604021241 | FS 9 4CA-241, с регулятором давления для компрессоров DK50 4x2V/M, 6x2V/M с осушителем Monzun | 776 |