|  | ООО «ЭУР-MEД Нева» 196084, г.С.-Петербург, Московский пр., д.91, оф.315 тел./факс (812) 718-61-08, 718-52-53 E-mail: eurneva@inbox.ru , www.eurmedneva.ru |
| --- | --- |

Официальный дистрибьютор фирм: Diplomat Dental (Словакия), EKOM (Словакия), Amdent (Швеция),

Bien Air (Швейцария), Megadenta, Bausch, Schuler Dental (Германия), Kenda (Лихтенштейн), Medin (Чехия)

и др.

Прайс-лист

розничных цен * на 2014 год на продукцию фирмы «MELAG» (Германия)**

| NEW!!! Стандартный автоклав серии “MELAtronic” класс N |
| --- |
|  | Новое поколение автоклавов для стерилизации инструментов и текстильных (резиновых) материалов в небольших стоматологических или хирургических кабинетах. Отвечает новому европейскому стандарту стерилизации EN 13060. Электронный дисплей для мониторинга параметров стерилизации, возможность подключения принтера, программы предварительного нагрева и дополнительной сушки. Две программы: 1) Универсальная – стерилизация упакованных и неупакованных инструментов – 30 мин. (Т 134°С); 2) Мягкая – стерилизация текстильных изделий, резины, пластика – 50 мин. (Т 121°С). Полуавтоматический, автономный -без необходимости подключения к линии подачи воды. |
| Наименование | Объем камеры, литр (длина х диаметр), см | Кол-во лотков, шт. | Габариты лотка, см | Габариты автоклава, см | Вес, кг | Макс. загрузка, кг | Цена, € |
| MELAtronic 23 | 19 (45 х Ø 23) | 5 | 49 х 19 х 2 | 55 х 51 х 38 | 30 | Инструмент – 4 Ткань – 0,500 | 3030 |
| Автоклав серии “Euroklav” класс S |
|  |  | Полностью автоматический автоклав с вакуумной сушкой, объемом камеры 22 литра, автономный - без необходимости подключения к линии подачи воды. Четыре программы: 1) Универсальная – 30 мин. (Т 134°С, Р 2 бар); 2) Быстрая для неупакованных предметов – 11 мин. (Т 134°С, Р 2 бар); 3) Мягкая для тканей и резины – 50 мин. (Т 121°С, Р 1 бар); 4) Дополнительная программа для инструментов повышенного риска (СПИД, гепатит, туберкулез). Встроенный микропроцессор для управления и контроля процесса стерилизации. Автоматический контроль качества воды. Выход для подключения компьютера, принтера, модема. В комплект поставки входят 5 лотков. |
| Наименование | Объем камеры, литр (длина х диаметр), см | Модификация | Габариты автоклава, см | Вес, кг | Макс. загрузка, кг | Цена, € |
| Тип 23VS+ | 22 (47 х Ø 25) | Вакуумная сушка | 43 х 50 х 65 | 42 | Инструмент – 4 Ткань – 1,1 | 3930 |
| Автоклавы серии “Vacuklav” класс В |
|  |  | Полностью автоматический автоклав последнего поколения со встроенным парогенератором и высокопроизводительной вакуумной помпой. Объем камеры 22 литра. Имеет, как и “Euroklav” четыре программы стерилизации и две тестовые программы на проникновение пара и вакуума. Оснащены системой удаления воздуха с помощью фракционированного форвакуума, т.е. до начала стерилизации создается ряд вакуумных импульсов, с подачей пара в промежутке между импульсами. Только так, можно удовлетворить самым высоким стандартам стерилизации паром. |
| Наименование | Объем камеры, литр (длина х диаметр), см | Габариты лотка, см | Габариты автоклава, см | Вес, кг | Макс. загрузка, кг | Цена, € |
| Тип 24 B+ (требует поключения к линии подачи воды) | 22 (45 х Ø25) | 19 х 49 х 2 | 42,5 х 48,5 х 66 | 49 | инструмент-7 кг текстиля 2,5 кг | 5965 |
| Тип 23 B+ (полностью автономный) | 22 (45 х Ø25) | 19 х 49 х 2 | 42,5 × 48,5 х 66 | 48 | инструмент-5 кг текстиля-1,8 кг | 6400 |
| Тип 31 B+ (аналог 23В+) ( полностью автономныйавтономный) | 18 (35 × Ø 25 ) | 29х19х2 | 57х42,5х48,5 | 44 | инструмент- 5 кг текстиля-1,8 кг | 6200 |
| Тип 24B/L+ (аналог24B+) c длиной камеры 75 см Для эндоскопического инструментария | 29 (65 х Ø25) | 19 х 55 х 2 | 42,5 х 75 х 48,5 | 51 | инструмент – 6кг ткань – 1,7кг | 7485 |
| Тип 43 B+ | 22 (45 х Ø25) | 19 х 42 х 2 | 46 х 56 х 68 | 57 | инструмент-7 кг текстиля 2,5 кг | 7900 |
| Полностью автоматический автоклав без необходимости подключения к линии подачи воды, 7 программ. Самый быстрый в мире автоклав класса B. Инструменты без упаковки, можно вынимать уже через 10 мин. работы в ускоренной программе с фракционированным предварительным вакуумом, включая время сушки, а наконечники в упаковке – уже спустя 17 мин. |
| Автоклав серии “MELAquick” класс S |
| Автоклав MELAquick 12 предназначен для быстрой стерилизации неупакованного стоматологического инструмента. Встроенный парогенератор позволяет сократить время полного цикла стерилизации до 6 минут. Благодаря небольшим размерам Автоклав MELAquick 12 может быть установлен в любом кабинете. Две основные рабочие программы: Программа стерилизации: 2 бар (134 °С) – 2,1 бар (135 °С) Программа дезинфекции: 0,2 бар (105 °С) – 0,3 бар (107 °С) |
| Тип | Объем камеры (диаметр х глубина), см | Габариты (ширина х высота х длина), см | Maкс. загрузка, кг | Потребляемая мощность, Вт | Цена, € |
| Тип 12+ | 9 x 16 | 35 х 50 х 60 | Инструмент – 1 Ткань – нет | 1100 | 3625 |
| Автоклав Cliniklav 25 класс B |
|  |  | Полностью автоматический автоклав с объемом камеры 68 литров. Создан специально, для удовлетворения потребностей в стерилизации большой клиники или стационара. Четыре программы: универсальная – 30 мин., быстрая – 11 мин., «мягкая» – 50 мин, дополнительная программа для инструментов повышенного риска. Встроенный деминерализатор MELAdem 55. Специальный шкаф-подставка в комплекте. Кроме того возможна комплектация различными стерилизационными контейнерами, либо использование одного большого контейнера размером 30 x 30 x 60 см. Необходимое документирование стерилизационных циклов может осуществляться через встроенный серийный порт при подключении принтера MELAprint 42 или персонального компьютера. |
|  |  | Наименование | Габариты рабочей камеры, см | Габариты нижнего шкафа, см | Габариты автоклава, см | Вес, кг | Цена, € |
|  |  | Тип 25 | 32 х 65 х 32 | 61,6 х 84 х 80 | 61,6 х 84 х 80 | 157 | 26900 |
| Сухожаровой шкаф DRY HEAT |
| Сухожар имеет: Автоматический таймер, автоматический вентилятор. Возможна эксплуатация аппарата в полуавтоматическом режиме (Если требуется продолжительность процесса более 2 ч). Контроль температуры осуществляется термостатом в диапазоне от 30 до 220°С точностью ± 2,5°. Имеется возможность выпуска влаги в процессе сушки. Процесс стерилизации: Сухожаровая стерилизация это простой, абсолютно надежный и наиболее эффективный метод уничтожения бактерий. Процедура предельно проста, инструменты остаются сухими и не подвергаются опасности коррозии. Сухожаровая стерилизация требует температуры в 180°. Сухожар использует принудительную вентиляцию воздуха. Горизонтальная циркуляция воздуха создается электромоторным вентилятором. Результатом является улучшенный баланс горячего воздуха внутри камеры и, следовательно более быстрая и безопасная стерилизация. Время полного цикла 2 ч. В комплект поставки входит 2 лотка. |
|  | Тип | Объём камеры, л | Макс. загрузка, кг | Время обработки, мин. | Цена, € |
|  | 205 | 14 |  |  | 980 |
|  | 75 | 4 |  |  | 688 |
| Аппараты для стерильной упаковки MELAseal 100+ Comfort |
|  | Эти устройства для герметичной упаковки позволяют надежно запечатывать стерилизованный инструмент за 4 сек, чтобы защитить его от повторного загрязнения в процессе хранения. Без особых физических усилий получается оптимальный сварной шов шириной 10 мм. Рабочий стол встроен в корпус устройства. После стерилизации упакованные материалы надежно защищены от пыли и могут храниться в течение длительного времени до 6 мес. Встроенный нож позволяет отрезать пакет в процессе герметизации, что сокращает общее время упаковки. Чрезвычайно компактный, благодаря тому, что рулоны в модели Comfort располагаются над устройством. |
|  | Габариты c рулонами MELAfol, cм | Вес, кг | Цена, € |
|  | 41 х 21 х 41 | 5,5 | 670 |
| Дистиллятор MELAdest 65 |
|  | Обеспечивает воду высокого качества используя самый старый и наиболее эффективный метод очистки воды. Дистиллятор нагревает воду до температуры 100°C, убивая бактерии, вирусы, и другие присутствующие живущие организмы. Легкие летучие газы испаряются и выходят через вентиль в конденсаторной спирали. Поскольку кипящая вода превращается в пар, она лишается всех химикалий, солей, и других примесей. Пар проходит через конденсаторную спираль. Охлаждение пара превращает его в дистиллированную воду. |
|  | Объём камеры, л | Габариты (ширина х высота), см | Производительность, л/час | Потребляемая мощность, Вт | Цена, € |
|  | 4 | 23 х 38 | 0,7 | 585 | 350 |

Аппараты стер упаков101 Comfort

*   Цены на продукцию MELAG, не указанную в прайс-листе, и запасные части к ним Вы можете узнать по вышеуказанным адресам

** Продукция MELAG, не вошедшая в прайс-лист или отсутствующая на складе, может быть поставлена под заказ.